## Sheet1
序号 | 设备（货物）名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌、型号及备注
1 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 83250 | 83250 | 玉柴YC6A245L-D21/龙川华宇HG-150GF
2 | 200L柴油箱及供、回油管 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 国标200L
3 | CF-4级机油 | 套 | 2 | 1050 | 2100 | 国产
4 | 排烟排风 | 套 | 1 | 2250 | 2250 | 国产定制
5 | 自启动自保护 | 套 | 1 | 4300 | 4300 | 众智6110
6 | 低噪音箱 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 国产定制
7 | 输出电缆 | 米 | 50 | 150 | 7500 | 国产国标BVR120
8 | ATS双电源切换柜 | 套 | 1 | 8600 | 8600 | 630A
9 | 配电机房动环系统 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 有人、USR-M100
10 | 墙体拆除及修补 | 项 | 1 | 5500 | 5500 | 定制
11 | 桥架 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 国产定制
12 | 售后机运维服务 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 人工
合计报价 |  |  |  |  | 142000